## LSTN_activation
Patient | Side | Motor score (off stim) | Motor score (on stim) | Voltage [V] | Improvement-voltage | STN activation [%]
CE6844 | L | 17 | 7 | 3 | 0.80952 | 26.3745 | CE6844 | 111.6999 | 12.5711
CV8194 | L | 18 | 9 | 2.7 | 0.74074 | 5.4687 | CV8194 | 143.2587 | 2.3571
CW5180 | L | 11 | 2 | 2.3 | 2.3913 | 0 | CW5180 | 52.3798 | 0
DB8953 | L | 6 | 1 | 2.3 | #DIV/0! | 35.9274 | DB8953 | 71.2365 | 10.476
DT8351 | L | 3 | 10 | 3.5 | 0.085714 | 31.4488 | DT8351 | 31.9517 | 5.3689
DW3047 | L | 13 | 9 | 2.3 | 0.62802 | 19.2177 | DW3047 | 73.2008 | 19.7734
FC4877 | L | 9 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | FC4877 | 83.5458 | 0
GB5742 | L | 8 | 6 | 2.2 | 0.60606 | 27.9159 | GB5742 | 68.8794 | 18.3329
JC5859 | L | 15 | 7 | 2.8 | 0.76531 | 25.966 | JC5859 | 89.1766 | 0
KB6659 | L | 22 | 18 | 2.6 | 0.47009 | 11.3924 | KB6659 | 57.2249 | 28.547

## dvSTN_activation
Patient | FU, off-med/off-stim -> FU, off-med/on-stim [%] | STN vol (L) [mm3] | VTA inside STN (L) [mm3] | STN vol (R) [mm3] | VTA inside STN (R) [mm3] | dSTN vol (L) [mm3] | VTA inside dSTN (L) [mm3] | dSTN activation (L) [%] | dSTN vol (R) [mm3] | VTA inside dSTN (R) [mm3] | dSTN activation (R) [%] | Avg dSTN activation [%] | vSTN vol (L) [mm3] | VTA inside vSTN (L) [mm3] | vSTN activation (L) [%] | vSTN vol (R) [mm3] | VTA inside vSTN (R) [mm3] | vSTN activation (R) [%] | Avg vSTN activation [%]
CE6844 | -31.8182 | 164.3416 | 43.3443 | 111.6999 | 12.5711 | 85.3791 | 24.0947 | 28.2209 | 55.1297 | 11.2617 | 20.4276 | 24.3242 | 78.9625 | 15.8449 | 20.0663 | 56.5702 | 0.5238 | 0.92593 | 10.4961
CV8194 | -35 | 117.3307 | 6.4165 | 143.2587 | 2.3571 | 56.8321 | 0 | 0 | 78.9625 | 0 | 0 | 0 | 60.4987 | 5.4999 | 9.0909 | 64.2962 | 2.3571 | 3.666 | 6.3784
CW5180 | -51.2195 | 61.5463 | 0 | 52.3798 | 0 | 33.9159 | 0 | 0 | 23.309 | 0 | 0 | 0 | 27.6303 | 0 | 0 | 29.0708 | 0 | 0 | 0
DB8953 | -90 | 100.962 | 36.273 | 71.2365 | 10.476 | 42.1657 | 11.5236 | 27.3292 | 39.5467 | 10.0831 | 25.4967 | 26.4129 | 58.7963 | 22.6543 | 38.5301 | 31.6898 | 0 | 0 | 19.265
DT8351 | -30 | 74.1174 | 23.309 | 31.9517 | 5.3689 | 34.4397 | 17.8091 | 51.711 | 20 | 10.1 | Unilateral implant | 51.711 | 43.0824 | 12.964 | 30.0912 | 31.2 | 2.1 | Unilateral implant | 30.0912
DW3047 | 38.7097 | 76.9983 | 14.7973 | 73.2008 | 19.7734 | 36.6659 | 7.857 | 21.4286 | 14.9282 | 0.7857 | 5.2632 | 13.3459 | 37.4515 | 14.0116 | 37.4126 | 17.0234 | 3.6666 | 21.5385 | 29.4755
FC4877 | -46.875 | 74.7721 | 0 | 83.5458 | 0 | 39.4158 | 7.4641 | 18.9369 | 31.5588 | 15.0592 | 47.7178 | 33.3274 | 37.5825 | 5.6308 | 14.9826 | 41.6419 | 3.1428 | 7.5472 | 11.2649
GB5742 | -63.3333 | 68.4866 | 19.1186 | 68.8794 | 18.3329 | 40.4634 | 0 | 0 | 46.4871 | 0 | 0 | 0 | 34.3088 | 0 | 0 | 37.0587 | 0 | 0 | 0
JC5859 | -33.3333 | 84.7243 | 21.9995 | 89.1766 | 0 | 33.1302 | 13.4878 | 40.7115 | 34.8326 | 9.5593 | 27.4436 | 34.0775 | 35.3564 | 4.5832 | 12.963 | 34.0469 | 7.9879 | 23.4615 | 18.2123
KB6659 | -44.1176 | 62.07 | 7.0713 | 57.2249 | 28.547 | 36.0111 | 7.5951 | 21.0909 | 45.7014 | 0 | 0 | 10.5455 | 48.7132 | 13.0949 | 26.8817 | 43.4752 | 0 | 0 | 13.4409

## RSTN_activation
Patient | Side | Motor score (off stim) | Motor score (on stim) | Voltage [V] | Improvement-voltage | STN activation [%]
CE6844 | R | 15 | 12 | 1.5 | 0.83333 | 11.2544
CV8194 | R | 19 | 12 | 2.7 | 0.58642 | 1.6453
CW5180 | R | 20 | 13 | 2.3 | 0.6689 | 0
DB8953 | R | 11 | 2 | 2.3 | 2.3913 | 14.7059
DT8351 | R | 10 | 6 | 2.3 | 0.72464 | 27.0125
DW3047 | R | 5 | 1 | 2.1 | 2.381 | 0
FC4877 | R | 15 | 6 | 2.2 | 1.1364 | 26.616
GB5742 | R | 9 | 6 | 2.1 | 0.71429 | 0
JC5859 | R | 24 | 23 | 3.4 | 0.30691 | 49.8856
KB6659 | R | 21 | 17 | 2.6 | 0.47511 | 8.8697
Note on C1: Author: FU, off-med/off-stim
Note on D1: Author: FU, off-med/on-stim
Note on F1: Author: Conrad 2018